## 街路施設事故復旧完成届
№
街路施設事故復旧完成届
年 月 日
（あて先） | 福 岡 市 長
|  | 施 工 主 | 住 所
氏 名
（℡ ）
|  | 施 行 者 | 住 所
社 名
氏 名
（℡ ）
１．所 在 地 | 区
（路線名： ）
２．破損物件
３．原 因 者
年 月 日破損した上記物件については、 年 月 日
復旧しましたので検査願いします。
なお、樹木等が検査後一年以内に枯損した場合は植え替えます。
|  | みどり運営課 |  |  | み ど り 課
年 月 日
復旧を確認しましたので
報告します。 |  | 課長 | 係長 | 係員 | 課長 | 係長 | 係員
（公財）福岡市緑のまちづくり協会
み ど り 課
技術職員

## 記入例
№
街路施設事故復旧完成届
年 月 日
（あて先） | 福 岡 市 長
|  | 施 工 主 | 住 所
氏 名
（℡ ）
|  | 施 行 者 | 住 所
社 名
氏 名
（℡ ）
１．所 在 地 | 博多 区 博多駅前２丁目１９番付近
（路線名： 記入しない ）
２．破損物件 | ケヤキ１本、支柱１基、シャリンバイ２０本
３．原 因 者 | ○○ ○○ （加害者名）
２０１９ 年 ３ 月 １０ 日破損した上記物件については、 ２０１９ 年 ３ 月 ３０ 日
復旧しましたので検査願いします。
なお、樹木等が検査後一年以内に枯損した場合は植え替えます。
|  | みどり運営課 |  |  | み ど り 課
年 月 日
復旧を確認しましたので
報告します。 |  | 課長 | 係長 | 係員 | 課長 | 係長 | 係員
（公財）福岡市緑のまちづくり協会
み ど り 課
技術職員
記入例
加害者または保険会社 ※１年以内に枯れた場合には、植え替え依頼の連絡を行わせて頂きます。
実際に施行を 請負う会社
記入しないで下さい。

## 仕様書
街路施設事故復旧作業仕様書
１．破損物件
（１）破損物件は、現状復旧を原則とする。
これに依り難い場合は、「街路樹の自費工事による移植等の承認に関する事務取扱要領」
に順守するものとする。
（２）施工は造園業者とし、建設業法に基づく造園工事業の許可を受けていること。
２．材 料
（１）幹巻き材料は、こも・わらなわもしくは緑化テ－プとし、虫食い・変色等のない良品質
のものとする。
（２）根巻き材料は、わら・わらなわとし、腐れ・虫食いのないものとする。
（３）支柱材は次の通りとする。
イ）丸太支柱材は、曲がり・腐れ・虫食い等のない良質の杉丸太の皮はぎもので、
クレオソ－ト以外の防腐処理加工品とする。
ロ）杉皮は、大筋・割れ・腐れ等のない良品質のものとする。（杉皮テ－プも可とする）
ハ）結束線は、亜鉛引き鉄線１種＃１８とする。
（４）その他の材料を使用する場合は、監督員の承諾を得ること。
３．工 法
（１）堀取り
イ）樹木の根鉢の形状は、表Ａを標準とするが、樹種・樹勢及び土壌の状態を考慮し活
着し易いよう可能な限り標準以上の鉢を取ること。
ロ）堀取りは、はじめ垂直に堀り下げ、側根がなくなってから低部に向かって丸みをつ
けて掘下げ、太根のある場合はのこぎり等で丁寧に切り戻し、腐食防止剤で処理を行
う。
ハ）根鉢は、わらなわ及びわらで堅固に根巻きを行う。低木については、鉢くずれのお
きないよう必要に応じて行う。
ニ）高木については剪定は極力抑え、樹勢及び樹形を考慮して余剰枝を切り取るのみと
し、直径２cm以上の枝については腐食防止剤で処理を行う。また、イチョウ等円錐形
の樹形の高木については梢を落とさないよう注意する。
（２）運搬
イ）樹木は、堀取り後、速やかに植付け現場に搬入する。
ロ）運搬に際しては、樹木の損傷・鉢くずれ・乾燥等のないよう十分養生する。
（３）配置
配置については、監督員と協議のうえ施工すること。
（４）植穴
植穴形状は、根鉢・葉張りに応じて十分余裕のある大きさに堀り、不良土、がれき、そ
の他樹木の育成に害のあるものを取り除く。また、地下埋設物や地下水位についても十分
注意する。
（５）植付け
イ）幹巻きは樹冠の地際から樹高の1/2以上の高さまで透き間及びずれが無いように行う。
ロ）樹木の運搬、立込み際しては、根鉢の高さを勘案して、穴根の良質土を中高に敷き
ならした後、樹木の向きを適切に決める。
ハ）埋め戻しに際しては、水ぎめをおこない水鉢を設ける。
（６）土壌改良材・肥料
土壌改良材・肥料の量は、別表Ｂの標準以上とし埋戻土とよく混合し施すこと。
また、ウッドエ－スについては植穴の底に施すこと。
（７）支柱
イ）支柱形式は幹周り50cm以下は３脚鳥居型、それ以上の幹周りの樹木は４脚支柱（井型）
を原則（その他は監督員の指示による）とする。
ロ）樹木と支柱の取付部分は杉皮を巻き、しゅろなわは水につけ、２本合わせで３回巻き
以上の綾割掛けとする。
ハ）丸太相互の取付は１ヵ所２本の釘止めを行い、鉄線は２本合わせで３回巻き以上の
綾割掛けとする。
（８）その他
イ）樹木の堀取り、運搬及び植付け（仮植えを含む）は、原則として同日中に完了する
ものとし、やむを得ず同日中に完了しない場合は入念に養生するものとする。
ロ）仮植期間中は灌水等の養生に努めること。
ハ）事故復旧作業の履行に伴い発生した廃棄物は、関係法令に基づき適正に処理すること。
ニ）枯補償期間は、街路施設事故復旧完成検査完了日から１年間とし、樹木の枯損、樹形
の著しい乱れが生じた場合は、同等品もしくは同等品以上の樹木をもって植え替えを
して下さい。

## 事故復旧写真撮影要綱
街路施設事故復旧作業記録写真撮影要領
街路施設事故復旧作業の樹木植付けについては、下記のとおり記録し提出
すること。また、管理頻度については以下のとおりとする。ただし、監督員
が特に指示するものについてはこの限りではない。
| 【完成写真】 | 高木：１本毎にすべての樹木
低木：写真にて判断できる範囲において樹種別にすべての樹木
| 【状況写真】 | 高木：最大規格の樹木について１箇所
低木：最多数量の樹種について１箇所
| 【出来形写真】 | 高木：１本毎にすべての樹木（状況写真で管理した樹木は除く）
低木：各樹種について１箇所（状況写真で管理した樹木は除く）
○写真撮影上の順序及び留意事項
１）植付け着工前
２）材料検収（樹木）
３）剪定状況
４）植穴寸法（寸法の最小値は別紙（Ａ）による。）
５）土壌改良材混入状況
６）植付け状況
７）支柱出来形（高木のみ）
８）灌水状況
９）植付け完了
10）材料検収（土壌改良材搬入：使用数量は別紙（Ｂ）による。）
11） 〃 （ 〃 空袋）
12）支柱材形状寸法
※ 事故復旧記録写真帳は、各樹種の自費工事記録写真と同じとする

## 記録写真表紙
街路施設事故復旧記録写真
所 在 地
|  | （ 路 線 名 |  | ）
復旧物件
| 工 期 |  | 年 月 日 |  | か ら
|  |  | 年 月 日 |  | ま で
| 施 工 者 | 住 所
社 名
氏 名

## 事故枯補償期間明示標取付
事故枯補償期間明示標取付要領
１．明示標記入方法
① 年度 ②整理番号第 号
③ 年 月 日 まで
④（株）○○○
①事故日の年度を記入
②事故番号を記入
③事故復旧確認日より１年後の年月日を記入
④施工者名（造園業者）を記入
※ 明示はテプラー等にて標記して下さい
２．取付方法
支柱横木に歩道側から見えるように針金で両端を固定して取り付けて下さい。
３．写真
明示標取付が確認できる写真を撮影し、工事記録写真に挿入しますので事故復旧確認後提出して下さい。